## 空调机
空调机配置
配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8
空调类型 | D1: 分体定频壁挂机
规格（匹数） | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P
限价（元） | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 4700 | 5000 | 6700 | 7000
额定制冷量（W） | ≥2600 | ≥2600 | ≥3500 | ≥3500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200 | ≥7200
冷暖类型 | bar: D1 to D8
制冷面积（㎡） | D1: 10～15; D3: 16～24; D5: 22～34; D7: 32～50
随机连接管长度 | D1: ≥3米
随机水管长度 | D1: ≥3米
随机电源线长度 | D1: ≥1.5米
配置类别 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14
空调类型 | ≥1.5米 D9: 分体定频柜机
规格（匹数） | 2P | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P
限价（元） | 4700 | 5000 | 6700 | 7000 | 9700 | 10000
额定制冷量（W） | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200 | ≥7200 | ≥10000 | ≥10000
冷暖类型 | bar: ≥1.5米 D9 to ≥1.5米 D14
制冷面积（㎡） | ≥1.5米 D9: 22～34; ≥1.5米 D11: 32～50; ≥1.5米 D13: 46～70
随机连接管长度 | ≥1.5米 D9: ≥3米; ≥1.5米 D13: ≥4米
随机水管长度 | ≥1.5米 D9: ≥5米
随机电源线长度 | ≥1.5米 D9: ≥1.5米
配置类别 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
空调类型 | ≥1.5米 D15: 嵌入式空调(含天花、天井空调）
规格（匹数） | 2P | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P
限价（元） | 5700 | 6000 | 6700 | 7000 | 9700 | 10000
额定制冷量（W） | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200 | ≥7200 | ≥12000 | ≥12000
冷暖类型 | bar: ≥1.5米 D15 to ≥1.5米 D20
制冷面积（㎡） | ≥1.5米 D15: 22～34; ≥1.5米 D17: 32～50; ≥1.5米 D19: 46～70
随机连接管长度 | bar: ≥1.5米 D15
随机水管长度 | bar: ≥1.5米 D15
随机电源线长度 | bar: ≥1.5米 D15
配置类别 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25
空调类型 | ≥1.5米 D15: 分体变频壁挂机; ≥1.5米 D18: 分体变频柜机
规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 2P | 3P
限价（元） | 3500 | 4000 | 7000 | 7000 | 9000
额定制冷量（W） | ≥2600 | ≥3500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200
冷暖类型 | bar: ≥1.5米 D15 to ≥1.5米 D19
制冷面积（㎡） | 10～15 | 16～24 | 22～34 | 22～34 | 32～50
随机连接管长度 | ≥1.5米 D15: ≥3米; ≥1.5米 D18: ≥4米
随机水管长度 | ≥1.5米 D15: ≥3米; ≥1.5米 D18: ≥5米
随机电源线长度 | ≥1.5米 D15: ≥1.5米
配件、辅材要求
规格（匹数） | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P
连接管加长限价 | ≤75元/米 | ≤100元/米 | ≤120元/米 | ≤150元/米
连接管加长限价 | ≥1.5米 D15: ≤10元/米（软管），≤18元/米（PVC硬管）
电源线加长限价 | ≤10元/米 | ≤15元/米 | ≤25元/米 | ≤30元/米
不锈钢支架 | ≤80元/副 | ≤100元/副 | ≤140元/副 | ≤180元/副
漏电保护开关限价 | ≥1.5米 D15: ≤100元/个
说明 | ≥1.5米 D15: “连接管”包含冷媒管（应为铜制管）、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、添加冷媒等。 “不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢。 “漏电保护开关”须符合国家安全标准，电流值不低于32A。